广丰区污水处理厂自行监测开展情况年度报告

| 企业名称 | 江西洪城水业环保有限公司上饶市广丰区分公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测方案 执行情况 | 未开展或未按方案开展监测，需说明原因；对方案调整后执行，需说明调整原因。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年生产天数 | 365 |  | 监测天数【1】 |  | 365 |  |  |  |
| 监测点位 | 监测项目 |  | 应监测次数 |  | 实际监测次数【2】 |  | 达标次数 |  |
| WS-7F9052 | 化学需氧量 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  |
|  | 氨氮 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年废水污染物产生量 | 化学需氧量（吨） |  | 250.61吨 |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮（吨） |  | 6.4吨 |  |  |  |  |  |
| 计算依据 | 2022年污水处理总量：1209.52万吨 COD平均浓度为20.72mg/l;氨氮平均浓度为0.53mg/l COD产生量：12095200吨*20.72mg/l÷1000÷1000=250.61吨 氨氮产生量：12095200吨*0.53mg/l÷1000÷1000=6.4吨 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物 |  | 产生数量 |  | 处置方式 |  | 去向 |  |  |
| 污泥 |  | 2017.36吨 |  | 建材利用 |  | 上饶市正丰余土处置有限公司 |  |  |

- 如监测天数少于生产天数，需附页说明原因

- 如实际监测次数小于应监测次数，需附页说明原因

江西洪城水业环保有限公司上饶市广丰区分公司（公章）

2022年  12月 31日