寻乌县分公司突发环境污染事故应急预案

- 目的及指导思想

本应急预案的目的是说明污水处理厂应急救援组织具有的资源和运作方法，预防重大化学事故发生及突发性环境污染事故进行紧急预防和快速有效处理，最大限度地减轻事故危害、保障人民生命财产和环境安全,避免或减少对环境的污染，保障员工的健康与安全；为贯彻安全第一,预防为主的安全生产方针,落实安全生产责任制,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的指导思想,结合污水处理厂实际，特制定本实施方案 。

二、应急组织机构

公司成立由区域经理担任应急总指挥，厂长任副总指挥，生产部、综合部、运行班、化验班、机修班等班组负责人为成员的应急事件救援实施组织机构：

总指挥：  王国亮

副总指挥：黄敏明

成 员：   刘炎南、谢海兰、谢根生、黄文彬、邱丽萍、钟铃、运行当班人员

三、应急设备与物质

本公司配备并拥有以下主要应急设备与物质：

1.所有建筑物按照《灭火器配置设计规范》配置足够数量、合适型号的灭火器。

2. 根据《建筑设计防火规范》对综合办公楼和生产区设置了水消防系统，配备了相应数量的消防水龙带和消防水枪。在污水公司内设置了环状消防水管网，并设置了适当数量的室外消火栓。

3.在需要的场所设置了合适的照明应急灯。

4.购置了通讯对讲机

5.公司内配备皮卡车1部。平时用于公务，应急情况时作为应急设备用于应急设备、材料和人员的运输。

6.仓库保存合适数量的设备零部件及维修工具，可供应急时使用。

四、应急步骤和程序

a.水质异常

1）发现进水水质超出进水设计标准或其他严重恶化水质时，立即向公司和环保部门汇报，及时控制进入污水处理厂的污水水量的控制，一小时后若水质仍无好转，停止进水，打开超越闸门，避免管网水位过高对管网造成危害。

- 发生上述情况时，立即对进水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺进行及时调整，确保对污水处理系统造成大的危害。

及时控制进入污水处理厂的污水水量和水质的控制。

3）加强运行控制，加强设备运行维护，保证运行正常。

b.突发暴雨

1）根据天气预报预先对闸门等设备进行检查，确保完好。

2）外出巡视，必须注意个人安全，注意防滑，需要有人配合时两人或三人一起协作操作。

c.水量严重超过污水处理系统设计处理能力

即时与领导联系，并取水样化验COD。马上向公司请示同时向环保部门反应情况，根据具体情况进行工艺调整。

d.突然停电

1）立即向公司和环保部门汇报。

2)将现场设备退出运行状态。

3)停电过20分钟，立即向公司和环保部门汇报，并和供电公司及时联系送电情况。

4)来电后，按操作规程即刻开启设备，恢复运行。

五、事故认定与报告

应急队伍到达现场后，应立即会同有关部门进行紧急磋商，迅速分析、收集和汇总事故发生和危害的情况；尽快开展现场监测，对事故的性质和危害程度进一步做出确切评估。

六、事故调查处理

在进行现场应急的同时，领导小组应当抓紧进行现场调查取证工作，全面收集有关事故发生的原因，危害及其损失等方面的证据和资料，保证完整性。

七、事故后的清消、恢复和重新进入

由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束,恢复到正常运行状态；开始对事故原因进行调查,进行事故损失评估,组织力量进行污染区的清消,恢复。

八、附件

（1）应急救援组织机构名单

（2）应急救援有关人员电话

附件1. 应急救援组织机构名单

应急总指挥：区域经理

副总指挥：厂长

机修班

班长

运行班

班长

生 产

运营部部 长

化验班

班长

综 合

管理部部 长

化验班

生 产

运营部

机修班

运行班

综 合

管理部

附件2. 应急救援有关人员电话

|  | 姓名 | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 王国亮 | 13970047687 |  |
| 副总指挥 | 黄敏明 | 13317076513 |  |
| 成员： |  |  |  |
| 生产部长 | 刘炎南 | 13517979360 |  |
| 综合部长 | 谢海兰 | 13576723210 |  |
| 机修班长 | 谢根生 | 13317076513 |  |
| 化验班长 | 邱丽萍 | 18770713099 |  |
| 运行一班班长 | 刘映华 | 13479782889 |  |
| 运行二班班长 | 候绍东 | 15279795935 |  |
| 运行三班班长 | 邝宏富 | 17370780279 |  |
| 运行四班班长 | 曹利源 | 15270610105 |  |
| 环保局 | 陈华香 | 13677073865 |  |