铜鼓污水处理厂2022年自行监测开展情况年度报告

| 企业名称 | 江西洪城水业环保有限公司铜鼓县分公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测方案 执行情况 | 自行监测方案采用自动监测和手工监测相结合的监测公布方案，其中日报出水COD、TP、TN、氨氮采用在线自动监测，月报BOD5、SS、PH和粪大肠杆菌群、色度等采用手工监测值公布，还有季报厂界噪音等项目均按国家及环保部门相关要求公布。动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总砷等属委托监测，均按国家及环保部门相关要求公布。 |  |  |  |  |  |
| 全年生产天数 | 365 | 监测天数【1】 |  | 365 |  |  |
| 监测点位 | 监测项目 | 应监测次数 |  | 实际监测次数【2】 |  | 达标次数 |
| 铜鼓县污水处理厂总出水口 | 化学需氧量 | 365 |  | 365 |  | 365 |
|  | 氨氮 | 365 |  | 365 |  | 365 |
|  | PH | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | TP | 365 |  | 365 |  | 365 |
|  | TN | 365 |  | 365 |  | 365 |
|  | BOD5 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | SS | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 粪大肠杆菌群 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 色度 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 动植物油 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 石油类 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 总汞 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 烷基汞 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 总镉 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 总铬 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 六价铬 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 总铅 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 总砷 | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | 厂界噪音 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 全年废水污染物产生量 | 化学需氧量（吨） | 18.12 |  |  |  |  |
|  | 氨氮（吨） | 0.39 |  |  |  |  |
|  | TN（吨） | 23.21 |  |  |  |  |
|  | BOD5（吨） | 4.77 |  |  |  |  |
|  | SS（吨） | 7.3 |  |  |  |  |
|  | TP（KG） | 340.95 |  |  |  |  |
| 计算依据 | 式中 ： —污染物全年排放量 吨； —每月污染物平均排放浓度 mg/l； —每月污水排放总量 万吨。 |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物 | 产生数量 |  | 处置方式 |  | 去向 |  |
| 剩余污泥 | 556.89吨 |  | 焚烧 |  | 垃圾中转站 |  |
| 周边环境质量影响状况监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

- 如监测天数少于生产天数，需附页说明原因

- 如实际监测次数小于应监测次数，需附页说明原因

（公章）

2023  年  1  月 3 日

以下是加盖公章的扫描件