重点排污单位环境信息公开表

一、基础信息

| 单位名称 | 江西洪城水业环保有限公司广昌县分公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | 91361030550880479T |  | 法定代表人 | 肖敏光 |
| 生产地址 | 江西省广昌县羊面岭 |  | 生产周期 | 24小时连续 |
| 所属行业 | 污水处理 |  | 联系电话 | 07943637337 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 污水通过集水管网收集后进入污水处理厂粗格栅，再由提升泵打入细格栅后进入旋流沉砂池，经过改良A2/O氧化沟工艺处理后进入二沉池，最后通过紫外消毒池消毒后由管道排入旰江河。目前日处理1.5万吨/天，运行正常。 |  |  |  |
| 主要产品 |  | 生产规模 |  |  |
| 污水 |  | 1.5万吨/天 |  |  |
| …… |  |  |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度（mg/L ） | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量（kg） | 执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L） | 是否 超标 |
| WS-8A9050 | 厂东南方向 | 管道明渠 | COD | ≤60 | 在线 | 连续 | 82230 |  | GB18918-2002 ≤60 | 否 |
|  |  |  | 氨氮 | ≤8（15） | 在线 | 连续 | 4960 |  | GB18918-2002 ≤8（15） | 否 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量

| 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 |  | 是否危险废物 | 处理处置方式 |  |  | 处理处置数量（吨） |  | 处置去向 |  |
| 脱水污泥 |  | 否 | 填埋 |  |  | 2172 |  | 垃圾填埋场 |  |
| 噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂界位置 |  | 噪声值（dB） |  |  | 执行的厂界噪声排放标准限值（dB） |  |  |  | 超标 情况 |
|  |  | 昼间 |  | 夜间 | 昼间 |  | 夜间 |  |  |
| 东 |  | ≤60 |  | ≤50 | ≤60 |  | ≤50 |  | 无超标 |
| 南 |  | ≤60 |  | ≤50 | ≤60 |  | ≤50 |  | 无超标 |
| 西 |  | ≤60 |  | ≤50 | ≤60 |  | ≤50 |  | 无超标 |
| 北 |  | ≤60 |  | ≤50 | ≤60 |  | ≤50 |  | 无超标 |
|  | 其他污染类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 一期 | 2010.05 | 1.5万吨/天 | 正常 |  |
| 大气污染物 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 固体废物 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
| 广昌县污水处理厂一期 | 江西省环境保护局 | 2008.04.12 | 赣环督【2008】412号 | 广昌县环保局 | 2011.12. | 赣环评函【2012】10号 |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案部门 | 广昌县环保局 | 备案时间 | 2010.10 |
| 主要内容 | 专项应急预案 |  |  |