莲花县污水处理厂自行监测开展情况2023年年度报告

| 企业名称 | 江西洪城水业环保有限公司莲花县分公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测方案 执行情况 | 已经开展自行监测 |  |  |  |  |  |
| 全年生产天数 | 363 | 监测天数【1】 |  | 363 |  |  |
| 监测点位 | 监测项目 | 应监测次数 |  | 实际监测次数【2】 |  | 达标次数 |
| 出水口 | 化学需氧量 | 127171 |  | 126984 |  | 126984 |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  | PH |  |  |  |  |  |
|  | 总氮 |  |  |  |  |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |
| … | 二氧化硫 | / |  | / |  | / |
|  | 氮氧化物 | / |  | / |  | / |
|  | … | / |  | / |  | / |
| 全年废水污染物产生量 | 化学需氧量（吨） | 16.82 |  |  |  |  |
|  | 氨氮（吨） | 3.115 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 计算依据 | 1、COD年排放量（吨）=【年出水COD平均值（3.51mg/l）×年处理水量（4791874吨）】÷1000000=16.82 2、氨氮年排放量（吨）=【年出水氨氮平均值（0.65mg/l）×年处理水量（4791874吨）】÷1000000=3.115 |  |  |  |  |  |
| 全年废气污染物产生量 | 二氧化硫（吨） | / |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物（吨） | / |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 计算依据 | / |  |  |  |  |  |
| 固体废弃物 | 产生数量 |  | 处置方式 |  | 去向 |  |
| 污泥 | 679.59吨 |  | 建材利用 |  | 萍乡市建鸿新型建材有限公司 |  |
| 周边环境质量影响状况监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 根据自行监测相关要求，我公司的建设项目环境影响报告表的批复（赣环督字【2008】244号）中未要求开展企业周边环境质量监测，因此不需要开展企业周边环境质量监测。 |  |  |  |  |  |  |

- 如监测天数少于生产天数，需附页说明原因

- 如实际监测次数小于应监测次数，需附页说明原因

（公章）

2024   年   1 月 8 日

2023年莲花县污水处理厂在线数据实际监测次数小于应监测次数情况说明

2023年莲花县污水处理厂由于供电公司不定时线路故障停电等导致实际监测次数小于应监测次数。

1、4月20号6：27-4月21号19:53 因安装新细格栅设备未进水。

- 4月28日22：33-24：00停电 。

- 5月份：5月1日7:37-10:00因电力公司线路故障（缺相）无计划性停电；5月5日13:36-14:53因电力公司线路故障无计划性停电；5月26号18：25-19:12；20:04-20:33；21:39-22:05电力公司无计划停电；5月29号12:17-13:21电力公司无计划停电。

- 6月份： 6月21日19:02-21:07因电力公司线路故障计划性停电；6月26日7:03-7:34因电力公司线路故障无计划性停电；6月27日7:12-17:46因电力公司计划停电检修。

- 10月份：10月30日15:51-16:06因电力公司线路故障无计划性停电。

- 12月份：12月18日7:18-10:30因电力公司线路故障无计划性停电；12月24日7:01-17:56因电力公司计划停电检修；12月29日17:00-17:55因电力公司线路故障无计划性停电。

江西洪城水业环保有限公司莲花县分公司

2024年1月8日